## Смета
Смета материалов под ключ — электрорадиаторы, без работ
Не входит: окна, двери, утепление и плёнка нар. стен / пола / потолка, каркасы перегородок, вся терраса. Отопление: электрорадиаторы, без ТП и без котла. Цены ориентир (Петрович СПб / Valtec), сентябрь 2026. Меняйте столбец «Цена» — сумма пересчитается.
№ | Раздел / материал | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Источник кол-ва | Артикул / типоразмер | Примечание
1. Перегородки — вата в каркас; лист только в с/у (каркас уже стоит)
1.1 | Минвата / акустические плиты 100 мм в перегородки | м² | 50 | 280 |  | перегородки ≈ 44 м² + запас | плита 600×1200×100 | звук между комнатами; лист с жилой стороны не кладём
1.2 | ГВЛВ 12.5 мм в с/у (стены + потолок) | лист | 8 | 890 |  | вкладка С_у | 1200×2500 влагостойкий | под плитку и краску потолка; жилые перегородки без ГВЛ
1.3 | Саморезы, лента, шпаклёвка швов — только с/у | компл | 1 | 2200 |  | норма на мокрую зону | Кнауф / аналог | не на весь дом: МДФ идёт по обрешётке на стойки
1.4 | Лента уплотнительная и демпфер к перегородкам | м.п. | 40 | 45 |  | периметр примыканий | поролон / Дихтунгсбанд
Итого по разделу
2. Обрешётка и МДФ-панели жилых стен и скатных потолков (с/у и терраса нет)
2.1 | Панель МДФ Союз Классик дуб альпийский 2600×238×6 | шт |  | 260 |  | вкладка Обшивка | раб. 0,572 м², уп. 8 шт | ориентир 260 ₽/шт; Петрович продаёт поштучно, кратно 8
2.2 | Брусок 20×40×3000 сухой (обрешётка) | шт |  | 95 |  | вкладка Обшивка | шаг 400 мм | по плёнке нар. стен и по листам перегородок
2.3 | Кляймер №3 с гвоздями (под 6 мм) | упак 100 шт |  | 71 |  | ≈8 шт на панель | кляймер под 6 мм
2.4 | Саморезы 3.5×35 / скобы степлера 6–8 мм | компл | 1 | 2200 |  | обрешётка + панели |  | производитель запрещает жидкие гвозди
2.5 | Угол МДФ универсальный 2600, дуб альпийский | шт | 16 | 190 |  | внутренние/наружные углы | Союз в цвет панелей
2.6 | Галтель / потолочный плинтус МДФ 2600 в цвет | шт | 22 | 170 |  | периметр жилых + конёк | закрывает стык панели 2,60 и стену 2,615
2.7 | Плинтус напольный МДФ 60–80 мм + уголки, в цвет | м.п. |  | 290 |  | периметр жилых − двери |  | с/у — плинтус керамический в плитке
2.8 | Нащельник у окон/дверей, расходники | компл | 1 | 3500 |  |  |  | изделия окон и дверей свои, только примыкание
Итого по разделу
3. Отопление — электрорадиаторы (тёплого пола нет)
3.1 | Электрорадиатор / конвектор 1000 Вт, спальня 1 | шт | 1 | 8900 |  | вкладка Отопление | со встроенным термостатом | настенный, кронштейны в комплекте
3.2 | Электрорадиатор / конвектор 1000 Вт, спальня 2 | шт | 1 | 8900 |  | вкладка Отопление | со встроенным термостатом
3.3 | Электрорадиатор / конвектор 2000 Вт, кухня-гостиная | шт | 1 | 14900 |  | вкладка Отопление | или 2×1000 Вт | на глухую стену, не на стекло
3.4 | Электрорадиатор 700 Вт, прихожая | шт | 1 | 6900 |  | вкладка Отопление | компактный | холл открыт в зал
3.5 | Кронштейны / дюбели, если не в комплекте | компл | 1 | 1200
Итого по разделу
4. Основание пола и финиш (ламинат на OSB 22 мм)
4.1 | OSB-3 22 мм — настил по лагам | лист 2500×1250 |  | 2150 |  | весь отапливаемый пол +8% | 3.125 м²/лист | обнулить, если черновой пол уже есть
4.2 | Саморезы 4.2×65 к лагам | упак 200 шт | 4 | 450 |  | настил 22 мм
4.3 | ГВЛВ 10 мм, 2 слоя — пол с/у на OSB | лист 1200×2500 | 4 | 890 |  | 3.59 м² ×2 слоя + запас | 3.0 м²/лист | под гидроизоляцию и плитку
4.4 | Саморезы 3.5×41 + клей на ГВЛВ с/у | компл | 1 | 1500
4.5 | Ламинат 33 кл. / SPC | м² |  | 1290 |  | вкладка Полы, с запасом | 8–10 мм | класть на OSB 22 мм
4.6 | Подложка под ламинат 2–3 мм | м² |  | 160 |  | вкладка Полы |  | ТП нет — можно обычную, не пробку толстую
4.7 | Пороги / стык ламинат–плитка | шт | 2 | 650 |  | с/у и вход | алюминий / Т-профиль
Итого по разделу
5. Санузел — гидроизоляция, плитка, потолок (МДФ нет)
5.1 | Гидроизоляция обмазочная + лента углов | компл | 1 | 4200 |  | вкладка С_у | Ceresit CR / Knauf Флэхендихт | пол + стены на 2 м
5.2 | Плитка настенная | м² |  | 1450 |  | вкладка С_у +12% | кафель 250×400 / 200×600
5.3 | Керамогранит пола с/у | м² |  | 1690 |  | вкладка С_у +12% | противоскользящий | на ГВЛВ
5.4 | Клей плиточный C2 | кг | 75 | 42 |  | стены+пол с/у | мешок 25 кг ×3
5.5 | Затирка + герметик санитарный | компл | 1 | 1800 |  |  | 2 кг затирки + 2 тубы
5.6 | Уголки / раскладка плитки, крестики, клинья | компл | 1 | 1200
5.7 | Краска влагостойкая на потолок с/у | л | 2 | 780 |  |  | 2 слоя
5.8 | Ревизионный люк / лючок | шт | 1 | 1900 |  |  | 200×200 / 300×300 | ревизия стояка / фильтров
Итого по разделу
6. Сантехника — приборы (трубы в разделе 8)
6.1 | Унитаз-компакт с сиденьем микролифт | шт | 1 | 8900 |  | план с/у
6.2 | Душевой поддон 900×900 + ограждение / шторка | компл | 1 | 18900 |  | душ 0.9×0.9 по плану | акрил + стекло/шторка
6.3 | Смеситель душ с лейкой / стойкой | шт | 1 | 6200
6.4 | Трап душевой / сифон поддона | шт | 1 | 2400
6.5 | Раковина + сифон + смеситель | компл | 1 | 7800 |  | план с/у
6.6 | Полотенцесушитель водяной или электрический | шт | 1 | 6500 |  |  | электрический — греет с/у
6.7 | Фильтр механический + кран шаровый комплект | компл | 1 | 2800 |  | ввод воды
Итого по разделу
7. ГВС — водонагреватель (котла отопления нет)
7.1 | Бойлер / водонагреватель 80 л | шт | 1 | 16500 |  | ГВС на 2 чел. + запас | накопительный | отопление — радиаторы, не этот бак
7.2 | Группа безопасности бойлера + кран слива | компл | 1 | 1800
Итого по разделу
8. Водопровод и канализация внутри дома
8.1 | Труба PPR / PEX 20 мм холод+горяч | м | 24 | 78 |  | с/у + бойлер, без кухни
8.2 | Труба канализация 50 мм + отводы | м | 6 | 165 |  | умывальник, душ, стиралка | серая ПП
8.3 | Труба канализация 110 мм + тройники | м | 8 | 290 |  | унитаз + выпуск |  | выпуск до наружной трубы — внутри дома
8.4 | Клипсы, хомуты, манжеты, ревизия | компл | 1 | 2100
8.5 | Гибкие подводки | шт | 6 | 220 |  | с/у точки | 40–50 см
Итого по разделу
9. Электрика
9.1 | Щиток навесной 24 модуля + DIN | шт | 1 | 4200 |  | холл
9.2 | Автоматы, УЗО, реле напряжения, нулевые шины | компл | 1 | 12800 |  | свет, розетки, стиралка, бойлер, 4 линии радиаторов | ABB / IEK / Systeme | каждый радиатор — свой автомат C16
9.3 | Кабель ВВГнг-LS 3×2.5 | м | 140 | 86 |  | розетки + радиаторы
9.4 | Кабель ВВГнг-LS 3×1.5 | м | 70 | 58 |  | освещение
9.5 | Кабель ВВГнг-LS 3×4 (бойлер) | м | 12 | 128 |  | 1 линия
9.6 | Гофра ПВХ 16–20 мм + клипсы | м | 160 | 22 |  | по каркасу |  | перегородки уже стоят — тянем в пустотах
9.7 | Подрозетники | шт | 36 | 28
9.8 | Розетки 16А | шт | 18 | 240 |  | по комнатам + с/у IP44 |  | без кухонного блока
9.9 | Выключатели / проходные | шт | 9 | 260
9.10 | Светильники потолочные / трек (жилые) | шт | 8 | 1900 |  | скатный потолок — накладные / шина |  | можно заменить своими
9.11 | Светильник с/у IP44 + подсветка зеркала | шт | 2 | 1600
9.12 | Вентилятор с/у Ø100 с обратным клапаном | шт | 1 | 2100 |  | в стену / через кровлю | вытяжка
9.13 | Воздуховод 100 мм + решётка + герметик | компл | 1 | 1400
9.14 | Клеммы WAGO, изолента, маркировка | компл | 1 | 1800
Итого по разделу
10. Прочее и расходники
10.1 | Пена, герметик акрил/силикон, клей жидкие гвозди | компл | 1 | 2800
10.2 | Грунтовка универсальная + влагостойкая | л | 10 | 220 |  | ГВЛ, с/у
10.3 | Плёнка укрывная, скотч малярный, мешки | компл | 1 | 1200 |  |  |  | для отделки, не строительная пароизоляция
10.4 | Крепёж смешанный (анкера, уголки, дюбели) | компл | 1 | 2500
Итого по разделу
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ (без работ, без окон/дверей/террасы/утепления контура)
Как пользоваться: меняйте столбец «Цена, ₽» — сумма раздела и итог пересчитаются. Количество с формулой тянется с вкладок Полы / Стены / Потолки / Обшивка / С_у. Отопление этого файла — электрорадиаторы, без тёплого пола и без котла. Работы, окна, двери, утепление и плёнка наружного контура, каркасы перегородок и вся терраса в смету не входят. Цены — ориентир Петрович СПб / Valtec, сентябрь 2026; перед закупкой сверьте карточку товара. Отделка: МДФ дуб альпийский 2600×238×6 (Союз), без лака — покрытие уже на панели. Кухня (гарнитур, мойка, плита, вытяжка, смеситель) в смету не входит.

## Сводка
Сводка сметы по видам работ
Только материалы. Суммы = итоги разделов вкладки Смета.
№ | Раздел | Сумма, ₽ | Доля
1 | 1. Перегородки — вата + ГВЛВ с/у
2 | 2. МДФ-панели и обрешётка
3 | 3. Электрорадиаторы
4 | 4. Настил пола и ламинат
5 | 5. Санузел (плитка, гидроизоляция)
6 | 6. Сантехника — приборы
7 | 7. ГВС
8 | 8. Водопровод и канализация
9 | 9. Электрика и вентиляция с/у
10 | 10. Прочее и расходники
Итого материалы
Не входит в итог: работы; окна; двери; утеплитель и плёнка наружных стен, пола и потолка; каркасы перегородок; терраса; кухня (гарнитур, мойка, плита, вытяжка). Ламинат на OSB-3 22 мм. Отопление — электрорадиаторы, тёплого пола нет.

## Исходные
Барнхаус 10.5×6 — исходные данные
Отапливаемый контур А–Г. Терраса Г–Д в расчёты отделки не входит. Цены — ориентир Петрович/Valtec, сентябрь 2026, без работ.
Параметр | Значение | Ед. | Комментарий
Габарит наружный с террасой | 10.5 | м | оси А–Д × 6.0 м
Отапливаемая длина А–Г | 8.95 | м | без террасы 1.55 м
Ширина наружная | 6 | м
Ширина внутренняя | 5.5 | м | стены 250 мм
Длина внутренняя А–Г | 8.45 | м
Высота карниза | 2.615 | м | от чистого пола
Высота конька (кровля) | 4.042 | м | по фасаду
Высота конька внутри | 3.897 | м | 2.615 + 2.75·tg25°
Уклон кровли | 25 | ° | двускатная, конёк вдоль длинной оси
Площадь пола отапливаемая | 45.31 | м² | по ведомости помещений
Площадь жилых комнат (без с/у) | 41.72 | м² | под МДФ-панели
Площадь с/у | 3.59 | м² | плитка
Терраса — не считаем | 9.12 | м² | не трогаем
Толщина нар. стен | 0.25 | м | уже утеплены + плёнка
Толщина перегородок | 0.11 | м | каркасы стоят
Что уже есть — в смету НЕ входит
Окна (ОК-1, ОК-1а, ОК-2, ОК-3, ОК-3а, ОК-4, ОК-5, ОК-6) — установлены
Двери: входная ДН-4 стекло и внутренние ДВ-1, ДВ-2, ДВ-3 — установлены
Все наружные стены утеплены и зашиты пароизоляционной плёнкой
Полы утеплены и зашиты плёнкой
Потолки (скаты) утеплены и зашиты плёнкой
Каркасы внутренних перегородок стоят
Терраса — не трогаем (ни пол, ни стены, ни кровля, ни ограждение)
Что считаем в смете (материалы, без работ)
Заполнение перегородок минватой; МДФ сразу на обрешётку каркаса. ГВЛВ только в с/у под плитку
Обрешётка + МДФ-панели дуб альпийский 2600×238×6 по жилым стенам и скатным потолкам (без с/у)
Отопление: электрорадиаторы по комнатам, без тёплого пола и без котла
Пирог пола: OSB-3 22 мм → подложка → ламинат; в с/у ГВЛВ + плитка
С/у: ГВЛВ, гидроизоляция, плитка стен и пола, сантехника, вентилятор
ГВС: накопительный водонагреватель. Отопление — только радиаторы
Водоснабжение, канализация, водонагреватель
Электрика под ключ, свет, вентиляция с/у
Плинтус и уголки в цвет МДФ, расходники (панели уже с покрытием, лак не нужен)

## Комнаты
Ведомость помещений
Площади пола по чертежу. Потолок скатный = пол / cos25°.
Помещение | Тип | Пол, м² | Потолок скатный, м² | Отопление | Финиш стен / потолка
Спальня 1 | жилая | 9.21 |  | радиатор 1.0 кВт | МДФ дуб альпийский / МДФ
Спальня 2 | жилая | 9.21 |  | радиатор 1.0 кВт | МДФ дуб альпийский / МДФ
Кухня-гостиная | жилая | 20.29 |  | радиатор 2.0 кВт | МДФ дуб альпийский / МДФ
Прихожая | жилая | 3.01 |  | радиатор 0.7 кВт | МДФ дуб альпийский / МДФ
С/у | мокрый | 3.59 |  | полотенцесушитель эл. | плитка / влагостойкий потолок
Терраса | улица | 9.12 | — | нет / не трогаем | не трогаем
Итого отапливаемые
Примечание
Площади пола — из ведомости помещений чертежа (сумма 45.31 м²). Потолок барнхауса двускатный 25°: площадь потолка = площадь пола / cos25° ≈ ×1.103. Терраса 9.12 м² в отделку и тёплый пол не входит.

## Полы
Полы — площади и пирог
Утеплитель и плёнка уже лежат. ТП нет: ламинат на OSB-3 22 мм.
Помещение | Площадь, м² | ТП | — | Финиш | Запас финиша, % | К закупке, м²
Спальня 1 | 9.21 | нет | — | ламинат 33 кл. / SPC | 10
Спальня 2 | 9.21 | нет | — | ламинат 33 кл. / SPC | 10
Кухня-гостиная | 20.29 | нет | — | ламинат 33 кл. / SPC | 10
Прихожая | 3.01 | нет | — | ламинат 33 кл. / SPC | 10
С/у | 3.59 | нет | — | плитка керамогранит | 12
Итого отапливаемые полы
Ламинат / SPC (жилые)
Плитка пола с/у
Пирог дальше уже сделанного (лаги + утеплитель + плёнка): 1) Черновой настил OSB-3 22 мм по лагам — если черновой пол уже есть, строку 4.1 обнулить. 2) В жилых: подложка 2–3 мм и ламинат прямо на OSB 22 мм. Второго слоя и фанеры нет. 3) В с/у: 2 слоя ГВЛВ 10 мм на OSB, гидроизоляция, плитка. Отопление — электрорадиаторы на стены, в пол ничего не греем.

## Стены
Стены — развёртка внутренних поверхностей
Нар. стены уже с плёнкой: только отделка. Перегородки: каркас стоит, нужны заполнение, обшивка и отделка. Проёмы вычтены.
Участок | Конструкция | Зона | Грязная площадь, м² | Проёмы, м² | К отделке, м² | Отделка | Примечание
Север, спальни, внутреннее лицо фронтона | нар. стена | жилая | 17.909 | 5.04 |  | МДФ | минус два ОК-4
Юг, гостиная/холл, внутреннее лицо фронтона | нар. стена | жилая | 17.909 | 14.471 |  | МДФ | минус остекление торца и ДН-4
Восток, длинная стена | нар. стена | жилая | 22.097 | 0 |  | МДФ | высота карниза 2.615
Запад, спальня 1 | нар. стена | жилая | 8.937 | 0 |  | МДФ
Запад, гостиная | нар. стена | жилая | 5.472 | 0 |  | МДФ | южнее с/у
Перегородка спален, обе стороны | перегородка | жилая | 26.638 | 0 |  | МДФ | по коньку, h≈3.90
Перегородка спальни/зал, сторона спален | перегородка | жилая | 17.909 | 3.36 |  | МДФ | минус ДВ-2, ДВ-3
Перегородка спальни/зал, сторона зала | перегородка | жилая | 14.051 | 3.36 |  | МДФ | без участка с/у
Стенка с/у, сторона зала | перегородка | жилая | 8.787 | 1.47 |  | МДФ | минус ДВ-1
Стенка с/у, сторона кухни | перегородка | жилая | 3.858 | 0 |  | МДФ
С/у запад (карниз) | нар. стена | мокрый | 7.113 | 0.49 |  | плитка | минус ОК-2
С/у восток | перегородка | мокрый | 8.787 | 1.47 |  | плитка | минус ДВ-1
С/у север | перегородка | мокрый | 3.858 | 0 |  | плитка
С/у юг | перегородка | мокрый | 3.858 | 0 |  | плитка
Итого все стены
из них МДФ (жилые)
из них плитка (с/у внутри)
перегородки, обе стороны (под обшивку листа)
Высоты: длинные стены 2.615 м; фронтоны и поперечные перегородки — по скату (карниз 2.615, конёк внутри 3.897 м). Площадь фронтона = интеграл высоты по ширине 5.50 м.

## Потолки
Потолки скатные
Утеплитель и плёнка уже есть. Считаем обрешётку и обшивку.
Помещение | Пол, м² | Коэффициент ската | Потолок, м² | Отделка | Примечание
Спальня 1 | 9.21 |  |  | МДФ дуб альпийский | Sпот = Sпол / cos25°
Спальня 2 | 9.21 |  |  | МДФ дуб альпийский | Sпот = Sпол / cos25°
Кухня-гостиная | 20.29 |  |  | МДФ дуб альпийский | Sпот = Sпол / cos25°
Прихожая | 3.01 |  |  | МДФ дуб альпийский | Sпот = Sпол / cos25°
С/у | 3.59 |  |  | ГВЛВ + краска влагостойкая | Sпот = Sпол / cos25°
Итого
МДФ (без с/у)
с/у потолок

## Окна
Окна — ведомость (закупка не нужна)
Изделия уже стоят. Площадь для справки и для вычета из стен.
Марка | Где | Ширина, м | Высота, м | Sill, м | Кол-во | Площадь, м² | Статус
ОК-4 | север, спальня 1 | 1.2 | 2.1 | 0.029 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-4 | север, спальня 2 | 1.2 | 2.1 | 0.029 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-2 | запад, с/у | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-6 | юг, гостиная, низ | 1.2 | 2 | 0 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-5 | юг, гостиная, низ | 1.3 | 2 | 0 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-5 | юг, холл, низ | 1.4 | 2 | 0 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-1 | юг, второй свет над дверью | 1 | 0.6 | 2.2 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-3а | юг, второй свет | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-3 | юг, второй свет | 1.3 | 1.37 | 2.2 | 1 |  | есть, не покупать
ОК-1а | юг, второй свет | 1.2 | 0.55 | 2.2 | 1 |  | есть, не покупать
Итого остекление окон
ДН-4 стекло (дверь, см. вкладку Двери) | [5 empty] | 1.95
Всего светопрозрачных (окна+ДН-4)

## Двери
Двери — ведомость (закупка не нужна)
Полотно, коробка и фурнитура уже есть. Наличники в смету не ставил.
Марка | Тип | Где | Ширина, м | Высота, м | Материал | Площадь, м² | Статус
ДН-4 | входная | торец у террасы, холл | 1 | 1.95 | стекло |  | есть, не покупать
ДВ-1 | межкомнатная | зал → с/у | 0.7 | 2.1 | глухая |  | есть, не покупать
ДВ-2 | межкомнатная | зал → спальня 2 | 0.8 | 2.1 | глухая |  | есть, не покупать
ДВ-3 | межкомнатная | зал → спальня 1 | 0.8 | 2.1 | глухая |  | есть, не покупать
Итого проёмы дверей

## Обшивка
Обшивка МДФ-панелями — расчёт
Жилые стены + скатные потолки. С/у и терраса исключены. Панель Союз 2600×238×6, рабочая ширина 220 мм.
Показатель | Значение | Ед. | Формула / источник | Запас | К закупке
Стены под МДФ |  | м² | Стены! жилая | 10%
Потолки под МДФ |  | м² | Потолки! без с/у | 15%
Итого поверхность МДФ |  | м² | стены+потолки
Рабочая площадь 1 панели | 0.572 | м²/шт | 2.600 × 0.220 (шип не в покрытии)
Панелей, кратно упаковке 8 шт |  | шт | CEILING(запас / 0.572 / 8)×8
Упаковок ×8 |  | уп | панели / 8
Обрешётка 20×40 шаг 400 мм |  | м.п. | S / 0.40 × 1.15
Брусок 20×40×3000 |  | шт | м.п. / 3
Кляймер №3 (под 6 мм) |  | шт | ≈8 шт на панель 2.6 м
Плинтус жилые | 51 | м.п. | периметр комнат − двери ×1.10 |  | 51
Угол / галтель МДФ 2600 в цвет | 42 | шт | углы + конёк + потолочный периметр / 2.6 |  | 42
МДФ Союз Классик дуб альпийский 2600×238×6 мм. Полная площадь листа 0,619 м², в покрытие идёт рабочая ширина 220 мм → 0,572 м²/шт. Упаковка 8 шт (Петрович продаёт поштучно, закладываю кратно упаковке). Панель 2,60 м на стену 2,615 м: низ/верх закрывает плинтус и галтель. На скатах уклон 3,03 м > 2,60 м — стык и косые резы, запас потолка 15%. Покрытие уже есть, лак/масло не нужны. В с/у и на террасу не кладём (влажность / не трогаем).

## Отопление
Электрорадиаторы
По комнатам. Терраса нет. С/у — полотенцесушитель в смете сантехники.
Помещение | Пол, м² | Мощность, Вт | Кол-во | Тип | Термостат | Примечание
Спальня 1 | 9.21 | 1000 | 1 | настенный конвектор / радиатор | встроенный | ~80–100 Вт/м²
Спальня 2 | 9.21 | 1000 | 1 | настенный конвектор / радиатор | встроенный
Кухня-гостиная | 20.29 | 2000 | 1 | настенный, 2 кВт | встроенный | можно 2×1000 Вт
Прихожая | 3.01 | 700 | 1 | компактный | встроенный | открыта в зал
С/у | 3.59 | 600 | 1 | полотенцесушитель эл. (разд. 6) | выключатель | отдельный прибор в сантехнике
Итого без с/у (покупаем радиаторы)
Дом утеплён: ориентир 70–100 Вт/м². Сумма жилых приборов 4.7 кВт. С/у закрывает электрический полотенцесушитель из раздела сантехники — второй радиатор туда не ставлю. Каждый прибор — отдельный автомат, кабель в разделе электрики. Модели со встроенным термостатом, кронштейны в комплекте.

## С_у
Санузел — площади мокрой зоны
Внутри с/у МДФ нет. Плитка стен и пола, ГВЛВ на потолок.
Элемент | Площадь, м² | Запас, % | К закупке, м² | Материал
Стены с/у внутри |  | 12 |  | плитка настенная
Пол с/у |  | 12 |  | керамогранит
Потолок с/у |  | 10 |  | ГВЛВ + краска
Гидроизоляция стен+пол (высота 2.0 по периметру + пол) | 19.75 | 10 |  | обмазочная + лента
Душ 900×900 по плану, унитаз, раковина, стиральная машина. Канализация и вода — во вкладке сметы, раздел сантехника.

## Прочее
Прочее — проёмы, периметры, сводные площади
Справочник для закупки. Окна и двери есть — площади только для вычета и периметров.
Показатель | Значение | Ед. | Источник | Комментарий
Пол отапливаемый |  | м² | Комнаты | без террасы
Потолок скатный весь |  | м² | Комнаты | пол / cos25°
Стены к отделке, все |  | м² | Стены | проёмы вычтены
Стены под МДФ |  | м² | Стены | жилая зона
Стены с/у под плитку |  | м² | Стены | внутри мокрой
МДФ стены + потолки |  | м² | Обшивка | без запаса
МДФ к закупке с запасом |  | м² | Обшивка | 10% стены / 15% скаты
Остекление окон |  | м² | Окна | не покупать
Светопрозрачные всего (окна+ДН-4) |  | м² | Окна | не покупать
Проёмы дверей |  | м² | Двери | не покупать
Электрорадиаторы жилые | 4 | шт | Отопление | 1+1+1+1 кВт/2кВт/0.7
Суммарная мощность радиаторов | 4700 | Вт | Отопление | без полотенцесушителя с/у
Периметр жилых комнат (плинтус) |  | м.п. | Обшивка | уже с запасом
Терраса — исключена | 9.12 | м² | чертёж | не трогаем
Что не считаем и почему: окна и двери установлены; наружные стены, пол и потолок уже утеплены и зашиты плёнкой; каркасы перегородок стоят; терраса вне объёма.