## Смета
СМЕТА ВНУТРЯНКИ — каркасный дом 6,12×10 м (жилая 43.36 м²) под посуточную сдачу
ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ работы/материалы. Уже есть и НЕ включено: окна, витражи, терраса, наружный контур, кровля, фасад. Внутри — каркас перегородок. Отопление: электрические конвекторы. В смете — ТОЛЬКО материалы и комплектация (без стоимости работ). «Время монтажа» — ориентир, бригада 2 чел. Цены — средние розничные РФ, 2026 г.
Площади: прихожая 2.8 · с/у 3.32 · кухня-гостиная 18.82 · спальня1 9.21 · спальня2 9.21 м² ¦ H потолка 2.5 м ¦ перегородки L≈17.7 м · отделка стен ≈142.2 м² ¦ полы/потолок 43.36 м²
№ | Название | Объём | Ед. | Цена за ед., ₽ | Цена общая, ₽ | Время монтажа, дн | Примечание
1. ОТДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН ИЗНУТРИ (каркас уже есть)
1 | Минеральная вата 50 мм в перегородки (звукоизоляция) | 22 | м² | 280 | 6160 | 0.5 | перегородки ~17,7×2,5 м
2 | Пароизоляция / мембрана для перегородок | 50 | м² | 45 | 2250 | 0.3 | с нахлёстом
3 | Гипсокартон ГКЛ 12,5 мм (стены сухие) | 95 | м² | 320 | 30400 | 2 | обе стороны перегородок + внутр. сторона наружных стен
4 | Гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм влагостойкий (с/у) | 28 | м² | 420 | 11760 | 0.5 | стены санузла
5 | Профиль/брусок доборный, саморезы, лента, уголки | 1 | компл. | 12000 | 12000 | 0 | крепёж к существующему каркасу
6 | Серпянка, шпаклёвка стартовая + финишная | 130 | м² | 180 | 23400 | 2.5 | стены под покраску
7 | Грунт глубокого проникновения | 130 | м² | 35 | 4550 | 0.3
8 | Краска интерьерная моющаяся (2 слоя) | 120 | м² | 220 | 26400 | 1.5 | гостиная, спальни, прихожая
9 | Уголки защитные ПВХ на внешние углы | 30 | м.п. | 90 | 2700 | 0.2
10 | Откосы внутренние на окна (сэндвич/ГКЛ+уголок) | 18 | м.п. | 450 | 8100 | 1 | окна уже стоят — только внутр. отделка откосов
11 | Подоконники ПВХ белые | 6 | м.п. | 1200 | 7200 | 0.5 | если ещё не установлены
Итого: ОТДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН ИЗНУТРИ (каркас уже есть) |  |  |  |  | 134920 | 9.3
2. ПОТОЛКИ
12 | Гипсокартон потолочный ГКЛ 9,5–12,5 мм | 48 | м² | 300 | 14400 | 1.5 | 43.36 м² + запас
13 | Профиль потолочный CD/UD + подвесы | 48 | м² | 250 | 12000 | 1 | каркас потолка
14 | Шпаклёвка + грунт потолка | 48 | м² | 150 | 7200 | 1
15 | Краска потолочная белая (2 слоя) | 48 | м² | 160 | 7680 | 0.8
16 | Плинтус потолочный / галтель | 40 | м.п. | 180 | 7200 | 0.5 | периметр помещений
Итого: ПОТОЛКИ |  |  |  |  | 48480 | 4.8
3. ПОЛЫ
17 | Фанера / ОСБ-3 18–21 мм выравнивающая (при необходимости) | 48 | м² | 650 | 31200 | 1 | уточнить по существующему черновому полу
18 | Подложка под ламинат 3 мм | 40 | м² | 80 | 3200 | 0.2 | без с/у
19 | Ламинат 33 кл. влагостойкий (жилые + прихожая) | 44 | м² | 1200 | 52800 | 1.5 | ~40.04 м² + запас 10%
20 | Плинтус МДФ/ПВХ с кабель-каналом + уголки | 45 | м.п. | 220 | 9900 | 0.5
21 | Порог / переход алюминиевый | 4 | шт. | 450 | 1800 | 0.2
22 | Наливной пол тонкий в с/у | 4 | м² | 450 | 1800 | 0.5 | под плитку
23 | Гидроизоляция обмазочная пола с/у | 8 | м² | 350 | 2800 | 0.5 | пол + заход на стены 150 мм
Итого: ПОЛЫ |  |  |  |  | 103500 | 4.4
4. САНУЗЕЛ — плитка и гидроизоляция стен
24 | Гидроизоляция стен с/у | 18 | м² | 320 | 5760 | 0.5
25 | Плитка настенная 30×60 | 20 | м² | 1100 | 22000 | 1.5 | стены с/у + запас
26 | Керамогранит на пол 60×60 | 4 | м² | 1400 | 5600 | 0.5 | с/у 3.32 м² + запас
27 | Клей + затирка + крестики + уголки | 1 | компл. | 6500 | 6500 | 0
28 | Ревизионный люк | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0.2
Итого: САНУЗЕЛ — плитка и гидроизоляция стен |  |  |  |  | 42360 | 2.7
5. ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
29 | Дверь экошпон + коробка + наличники (ДВ-1 с/у) | 1 | компл. | 12000 | 12000 | 0.3 | влагостойкая, ~700 мм
30 | Дверь экошпон (ДВ-2 спальня 1) | 1 | компл. | 11000 | 11000 | 0.3 | проём ~800
31 | Дверь экошпон (ДВ-3 спальня 2) | 1 | компл. | 11000 | 11000 | 0.3 | проём ~800
32 | Ручки + защёлки/замки на 3 двери | 3 | компл. | 1800 | 5400 | 0.2 | замок на с/у
Итого: ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ |  |  |  |  | 39400 | 1.1
6. ЭЛЕКТРИКА ВНУТРЕННЯЯ (материалы)
33 | Кабель ВВГнг-LS 3×2,5 (розетки + конвекторы) | 140 | м | 95 | 13300 | 1.2 | отдельные линии на конвекторы
34 | Кабель ВВГнг-LS 3×1,5 (освещение) | 100 | м | 70 | 7000 | 0.8
35 | Кабель ВВГнг-LS 3×6 (ввод / плита) | 20 | м | 220 | 4400 | 0.3
36 | Гофра / клипсы / кабель-канал | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0
37 | Щит + автоматы + УЗО/диф. (с линиями на конвекторы) | 1 | компл. | 22000 | 22000 | 0.6 | отдельный автомат на каждый конвектор
38 | Розетки + выключатели | 38 | шт. | 280 | 10640 | 1 | в т.ч. силовые под конвекторы
39 | Подрозетники / распредкоробки | 50 | шт. | 45 | 2250 | 0.3
40 | Светильники потолочные LED | 8 | шт. | 2200 | 17600 | 0.5 | гостиная, спальни, прихожая
41 | Подсветка LED кухня + БП | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.3
42 | Светильник IP44 (с/у) | 2 | шт. | 1800 | 3600 | 0.2
43 | Тёплый пол электрический мат в с/у | 3.5 | м² | 1800 | 6300 | 0.5
44 | Терморегулятор тёплого пола | 1 | шт. | 3500 | 3500 | 0.1
45 | Умный замок / электронный на вход (внутр. установка) | 1 | шт. | 15000 | 15000 | 0.3 | коды для гостей
46 | Звонок / видеодомофон простой | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 0.3
Итого: ЭЛЕКТРИКА ВНУТРЕННЯЯ (материалы) |  |  |  |  | 122590 | 6.4
7. ОТОПЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ
47 | Конвектор электрический 2,0 кВт с термостатом (кухня-гостиная) | 2 | шт. | 9500 | 19000 | 0.4 | комната 18.82 м² — 2 шт. по периметру
48 | Конвектор электрический 1,5 кВт с термостатом (спальня 1) | 1 | шт. | 7500 | 7500 | 0.2 | 9.21 м²
49 | Конвектор электрический 1,5 кВт с термостатом (спальня 2) | 1 | шт. | 7500 | 7500 | 0.2 | 9.21 м²
50 | Конвектор электрический 1,0 кВт (прихожая / запас) | 1 | шт. | 6000 | 6000 | 0.2 | 2.8 м²
51 | Кронштейны / ножки настенного монтажа (в комплекте или добор) | 5 | компл. | 800 | 4000 | 0.2
52 | Полотенцесушитель электрический в с/у | 1 | шт. | 6500 | 6500 | 0.2
53 | Программатор / Wi-Fi модуль для конвекторов (опция) | 3 | шт. | 3500 | 10500 | 0.3 | удобно для посуточной — прогрев перед заездом
Итого: ОТОПЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ |  |  |  |  | 61000 | 1.7
8. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (внутренняя разводка)
54 | Вентилятор вытяжной с/у + обратный клапан | 1 | шт. | 2800 | 2800 | 0.2
55 | Приточный клапан стеновой (если нет проветривания окнами) | 2 | шт. | 2500 | 5000 | 0.3 | опция; окна уже есть
56 | Труба ППР/металлопласт + фитинги (ХВС/ГВС) | 1 | компл. | 15000 | 15000 | 1.5 | внутренняя разводка до точек
57 | Канализация ПВХ 50/110 + фитинги | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 1
58 | Водонагреватель накопительный 50–80 л | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.4 | если нет ГВС
59 | Фильтр грубой очистки + редуктор | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.2
60 | Запорная арматура, подводки, сифоны | 1 | компл. | 6000 | 6000 | 0.3
Итого: ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (внутренняя разводка) |  |  |  |  | 59300 | 3.9
9. САНТЕХНИКА С/У
61 | Унитаз-компакт с микролифтом | 1 | шт. | 14000 | 14000 | 0.4
62 | Раковина + тумба подвесная 50–60 см | 1 | компл. | 16000 | 16000 | 0.4 | габарит с/у 3,32 м²
63 | Смеситель раковины | 1 | шт. | 4500 | 4500 | 0.1
64 | Душевая кабина / уголок 90×90 + поддон | 1 | компл. | 28000 | 28000 | 0.8
65 | Смеситель душа / стойка (если не в комплекте) | 1 | компл. | 5500 | 5500 | 0.2
66 | Зеркало / шкафчик зеркальный | 1 | шт. | 7000 | 7000 | 0.2
67 | Аксессуары с/у (держатель, крючки, полка) | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0.2
68 | Корзина для белья | 1 | шт. | 2000 | 2000 | 0
Итого: САНТЕХНИКА С/У |  |  |  |  | 80500 | 2.3
10. КУХНЯ (мебель + техника)
69 | Кухонный гарнитур 2,4–2,7 м (корпуса + фасады) | 1 | компл. | 85000 | 85000 | 1.5
70 | Столешница + плинтус | 3 | м.п. | 6500 | 19500 | 0.3
71 | Мойка нерж. + смеситель кухня | 1 | компл. | 12000 | 12000 | 0.3
72 | Варочная панель электрическая 4 конф. | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.2
73 | Духовой шкаф электрический | 1 | шт. | 28000 | 28000 | 0.3
74 | Вытяжка | 1 | шт. | 12000 | 12000 | 0.3
75 | Холодильник двухкамерный | 1 | шт. | 45000 | 45000 | 0.2
76 | СВЧ | 1 | шт. | 9000 | 9000 | 0.1
77 | Посудомоечная машина 45 см | 1 | шт. | 35000 | 35000 | 0.4 | для посуточной очень желательно
78 | Стиральная машина 6–7 кг | 1 | шт. | 32000 | 32000 | 0.4
Итого: КУХНЯ (мебель + техника) |  |  |  |  | 295500 | 4
11. МЕБЕЛЬ — КУХНЯ-ГОСТИНАЯ + ПРИХОЖАЯ
79 | Диван-кровать раскладной 140–160 | 1 | шт. | 45000 | 45000 | 0.3 | доп. спальное место
80 | Кресло / пуф | 1 | шт. | 8000 | 8000 | 0.1
81 | Журнальный столик | 1 | шт. | 6000 | 6000 | 0.1
82 | Тумба ТВ | 1 | шт. | 7000 | 7000 | 0.1
83 | Обеденный стол на 4–6 чел. | 1 | шт. | 12000 | 12000 | 0.2
84 | Стул обеденный | 4 | шт. | 3500 | 14000 | 0.2
85 | Стеллаж / шкаф открытый | 1 | шт. | 10000 | 10000 | 0.2
86 | Зеркало + вешалка + обувница (прихожая) | 1 | компл. | 9000 | 9000 | 0.3
Итого: МЕБЕЛЬ — КУХНЯ-ГОСТИНАЯ + ПРИХОЖАЯ |  |  |  |  | 111000 | 1.5
12. МЕБЕЛЬ — СПАЛЬНИ (2 × 9,21 м²)
87 | Кровать 160×200 с основанием (спальня 1) | 1 | шт. | 22000 | 22000 | 0.3
88 | Матрас ортопедический 160×200 | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.1
89 | Кровать 140×200 с основанием (спальня 2) | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.3
90 | Матрас 140×200 | 1 | шт. | 14000 | 14000 | 0.1
91 | Тумба прикроватная | 4 | шт. | 3500 | 14000 | 0.3
92 | Шкаф 2-дверный | 2 | шт. | 22000 | 44000 | 0.8
93 | Комод | 1 | шт. | 10000 | 10000 | 0.2
94 | Зеркало настенное | 2 | шт. | 2500 | 5000 | 0.2
Итого: МЕБЕЛЬ — СПАЛЬНИ (2 × 9,21 м²) |  |  |  |  | 145000 | 2.3
13. ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ
95 | Телевизор Smart TV 43–50" | 1 | шт. | 32000 | 32000 | 0.2 | гостиная
96 | Роутер Wi-Fi | 1 | компл. | 5500 | 5500 | 0.2 | обязательно
97 | Кондиционер сплит 9–12k BTU (гостиная) | 1 | компл. | 45000 | 45000 | 1 | лето — критично для сдачи
98 | Фен | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0
99 | Утюг + гладильная доска | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.1
100 | Чайник электрический | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0
101 | Кофемашина капсульная / тостер | 1 | шт. | 8000 | 8000 | 0
102 | Пылесос | 1 | шт. | 7000 | 7000 | 0
Итого: ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ |  |  |  |  | 107000 | 1.5
14. ТЕКСТИЛЬ, ПОСТЕЛЬ, ШТОРЫ
103 | Комплект постельного белья (основной + сменный) | 6 | компл. | 3500 | 21000 | 0 | 3 спальных места × 2
104 | Одеяло всесезонное | 3 | шт. | 4000 | 12000 | 0
105 | Подушка | 6 | шт. | 1500 | 9000 | 0
106 | Наматрасник непромокаемый | 3 | шт. | 2500 | 7500 | 0 | для аренды обязательно
107 | Покрывало / плед | 3 | шт. | 3000 | 9000 | 0
108 | Шторы блэкаут + тюль (спальни) | 2 | компл. | 8000 | 16000 | 0.5
109 | Шторы / римская (гостиная, на существующие окна) | 1 | компл. | 9000 | 9000 | 0.3
110 | Карнизы | 4 | шт. | 2000 | 8000 | 0.3
111 | Полотенца банные | 6 | шт. | 800 | 4800 | 0
112 | Полотенца лицевые | 6 | шт. | 400 | 2400 | 0
113 | Коврик с/у + прикроватные | 4 | шт. | 1200 | 4800 | 0
114 | Скатерть / дорожка | 1 | шт. | 1500 | 1500 | 0
Итого: ТЕКСТИЛЬ, ПОСТЕЛЬ, ШТОРЫ |  |  |  |  | 105000 | 1.1
15. ПОСУДА, БЫТ, СТАРТ ДЛЯ ПОСУТОЧНОЙ
115 | Сервиз тарелок/мисок на 6 персон | 1 | компл. | 5000 | 5000 | 0
116 | Кружки, бокалы, стаканы | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0
117 | Столовые приборы на 6 + запас | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0
118 | Кастрюли, сковороды, ножи, доски, лопатки | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 0
119 | Контейнеры, открывалки и пр. | 1 | компл. | 2500 | 2500 | 0
120 | Сушилка для посуды, ведро для мусора | 1 | компл. | 2500 | 2500 | 0
121 | Вешалки плечики | 30 | шт. | 50 | 1500 | 0
122 | Расходники старт (пакеты, губки, мешки) | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0
123 | Старт гигиена: бумага, мыло, шампунь, гель | 1 | компл. | 2500 | 2500 | 0
124 | Аптечка + огнетушитель + датчик дыма | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.2
125 | Сушилка для белья | 1 | шт. | 2000 | 2000 | 0
126 | Коврик грязезащитный у входа (внутри) | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0
Итого: ПОСУДА, БЫТ, СТАРТ ДЛЯ ПОСУТОЧНОЙ |  |  |  |  | 40500 | 0.2
16. ДЕКОР И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СДАЧИ
127 | Картины / постеры | 1 | компл. | 5000 | 5000 | 0.2
128 | Декор / растения искусственные | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0.1
129 | Лампа прикроватная / торшер | 3 | шт. | 2500 | 7500 | 0.2
130 | Органайзеры для белья | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0
131 | Сейф небольшой (для хозяина) | 1 | шт. | 5000 | 5000 | 0.1
132 | Ключница + кейбокс / запасные ключи | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0.1
133 | Табличка Wi-Fi / правила дома | 1 | компл. | 1500 | 1500 | 0
134 | Запас: лампочки, батарейки, фильтры | 1 | компл. | 2000 | 2000 | 0
135 | Клининг-набор старт (химия, швабра, тряпки) | 1 | компл. | 6000 | 6000 | 0
Итого: ДЕКОР И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СДАЧИ |  |  |  |  | 36500 | 0.7
17. РЕЗЕРВ (доставка и неучтённое)
136 | Доставка материалов | 1 | усл. | 20000 | 20000 | 0
137 | Резерв на крепёж / доборы / отходы 5% | 1 | усл. | 35000 | 35000 | 0
Итого: РЕЗЕРВ (доставка и неучтённое) |  |  |  |  | 55000 | 0
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (только внутрянка) |  |  |  |  | 1587550 | 47.9 | сумма дней по позициям (часть работ параллельно)
Ориентир календаря внутрянки бригадой 2 чел.: ≈ 32 раб. дней. Работы в смету НЕ входят. Итого материалы+обстановка: ≈ 1 587 550 ₽. С запасом 10%: ≈ 1 746 305 ₽. Не включено: окна терраса фасад кровля наружные работы.

## Сводка по разделам
Сводка затрат по разделам (только внутрянка)
Раздел | Сумма, ₽ | Доля, % | Время монтажа, дн
ОТДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН ИЗНУТРИ (каркас уже есть) | 134920 | 8.5 | 9.3
ПОТОЛКИ | 48480 | 3.1 | 4.8
ПОЛЫ | 103500 | 6.5 | 4.4
САНУЗЕЛ — плитка и гидроизоляция стен | 42360 | 2.7 | 2.7
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ | 39400 | 2.5 | 1.1
ЭЛЕКТРИКА ВНУТРЕННЯЯ (материалы) | 122590 | 7.7 | 6.4
ОТОПЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ | 61000 | 3.8 | 1.7
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (внутренняя разводка) | 59300 | 3.7 | 3.9
САНТЕХНИКА С/У | 80500 | 5.1 | 2.3
КУХНЯ (мебель + техника) | 295500 | 18.6 | 4
МЕБЕЛЬ — КУХНЯ-ГОСТИНАЯ + ПРИХОЖАЯ | 111000 | 7 | 1.5
МЕБЕЛЬ — СПАЛЬНИ (2 × 9,21 м²) | 145000 | 9.1 | 2.3
ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ | 107000 | 6.7 | 1.5
ТЕКСТИЛЬ, ПОСТЕЛЬ, ШТОРЫ | 105000 | 6.6 | 1.1
ПОСУДА, БЫТ, СТАРТ ДЛЯ ПОСУТОЧНОЙ | 40500 | 2.6 | 0.2
ДЕКОР И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СДАЧИ | 36500 | 2.3 | 0.7
РЕЗЕРВ (доставка и неучтённое) | 55000 | 3.5 | 0
ИТОГО | 1587550 | 100 | 47.9

## Обстановка по комнатам
Чек-лист внутрянки и обстановки по комнатам (посуточная)
Прихожая 2,80 м²
• | Вешалка / обувница / зеркало, коврик
• | Конвектор 1 кВт
• | Свет + розетки
Кухня-гостиная 18,82 м²
• | Кухня + техника (холод, плита, духовка, вытяжка, СВЧ, ПММ)
• | Обеденная зона 4–6 чел., диван-кровать, ТВ
• | 2 конвектора по 2 кВт + кондиционер
• | Шторы на существующие окна/витражи, Wi-Fi
Спальня 1 — 9,21 м²
• | Кровать 160×200 + матрас + наматрасник
• | Шкаф, 2 тумбы, свет, шторы блэкаут
• | Конвектор 1,5 кВт
Спальня 2 — 9,21 м²
• | Кровать 140×200 + матрас + наматрасник
• | Шкаф, 2 тумбы, свет, шторы блэкаут
• | Конвектор 1,5 кВт
Санузел 3,32 м²
• | Унитаз, раковина, душевая, стиралка
• | Плитка, тёплый пол, полотенцесушитель эл., вентилятор
• | Полотенца и расходники

## Исходные данные
Параметры объекта
Параметр | Значение
Габарит | 6 120 × 10 000 мм
Жилая площадь | 43.36 м²
Прихожая / с/у / кухня-гостиная | 2.8 / 3.32 / 18.82 м²
Спальни | 9.21 + 9.21 м²
Высота потолка (принято) | 2.5 м
Состояние | Каркас перегородок; окна и терраса УЖЕ ЕСТЬ
Отопление | Электрические конвекторы (5 шт. + полотенцесушитель)
Смета включает | Только внутренняя отделка + инженерия внутри + обстановка под посуточную
Смета НЕ включает | Окна, терраса, фасад, кровля, фундамент, наружные работы, стоимость монтажа
Вместимость | 4–6 гостей
Календарь внутрянки (бригада 2 чел.)
1–3 дн: электрика черновая + вода/канализация + линии под конвекторы
4–8 дн: обшивка перегородок/стен ГКЛ, потолки
9–12 дн: шпаклёвка, откосы окон изнутри
13–16 дн: с/у гидроизоляция + плитка + тёплый пол
17–19 дн: покраска, ламинат, плинтуса
20–22 дн: двери, чистовая электрика, конвекторы, сантехника
23–27 дн: кухня, стиралка, кондиционер
28–32 дн: мебель, текстиль, посуда, фото для объявления