## Смета
СМЕТА ВНУТРЯНКИ — каркасный дом 6,12×10 м (жилая 43.36 м²) под посуточную сдачу
Отделка стен и потолков — ВАГОНКА (штиль) белая, как на фото; ГКЛ НЕ используется. Уже есть и НЕ включено: окна, витражи, настил террасы, наружный контур, кровля, фасад. Внутри — каркас перегородок. Отопление: электрические конвекторы. Уличная подсветка — включена. В смете — ТОЛЬКО материалы и комплектация (без стоимости работ). «Время монтажа» — ориентир, бригада 2 чел. Цены — средние розничные РФ, 2026 г.
Площади: прихожая 2.8 · с/у 3.32 · кухня-гостиная 18.82 · спальня1 9.21 · спальня2 9.21 м² ¦ H потолка 2.5 м ¦ перегородки L≈17.7 м · отделка стен ≈142.2 м² ¦ полы/потолок 43.36 м²
№ | Название | Объём | Ед. | Цена за ед., ₽ | Цена общая, ₽ | Время монтажа, дн | Примечание
1. ОТДЕЛКА СТЕН ВАГОНКОЙ (как на фото, без ГКЛ)
1 | Минеральная вата 50 мм в перегородки (звукоизоляция) | 22 | м² | 280 | 6160 | 0.5 | перегородки ~17,7×2,5 м
2 | Пароизоляция / мембрана | 50 | м² | 45 | 2250 | 0.3 | с нахлёстом
3 | Брусок обрешётки 40×40 / 20×40 под вагонку (стены) | 140 | м.п. | 55 | 7700 | 1 | шаг ~400–600 мм
4 | Вагонка штиль хвоя 12–14 мм (стены сухие) | 130 | м² | 650 | 84500 | 3 | ≈142.2 м² + запас; горизонтально как на фото
5 | Вагонка ПВХ / панели влагостойкие (стены с/у, вне мокрой зоны плитки) | 8 | м² | 550 | 4400 | 0.4 | если часть стен с/у не под плиткой
6 | Саморезы, кляймеры, крепёж для вагонки | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 0
7 | Грунт / антисептик по дереву | 130 | м² | 60 | 7800 | 0.5
8 | Краска / масло-воск укрывистое белое по вагонке (2 слоя) | 130 | м² | 280 | 36400 | 1.5 | цвет как на фото — белый
9 | Уголки / раскладки деревянные на углы и стыки | 40 | м.п. | 120 | 4800 | 0.4
10 | Наличники / доборы деревянные белые к проёмам | 30 | м.п. | 280 | 8400 | 0.5 | в тон вагонке
11 | Откосы внутренние на окна (вагонка / сэндвич белый) | 18 | м.п. | 450 | 8100 | 1 | окна уже стоят
12 | Подоконники ПВХ / дерево белые | 6 | м.п. | 1200 | 7200 | 0.5 | если ещё не установлены
Итого: ОТДЕЛКА СТЕН ВАГОНКОЙ (как на фото, без ГКЛ) |  |  |  |  | 185710 | 9.6
2. ПОТОЛКИ ВАГОНКОЙ (как на фото, без ГКЛ)
13 | Брусок / рейка обрешётки потолка | 80 | м.п. | 55 | 4400 | 0.8
14 | Вагонка штиль хвоя 12–14 мм на потолок | 48 | м² | 650 | 31200 | 1.5 | 43.36 м² + запас
15 | Кляймеры / саморезы потолок | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0
16 | Грунт + краска/масло белое по потолку (2 слоя) | 48 | м² | 280 | 13440 | 1 | в тон стенам
17 | Галтель / плинтус потолочный деревянный | 40 | м.п. | 180 | 7200 | 0.5 | периметр помещений
Итого: ПОТОЛКИ ВАГОНКОЙ (как на фото, без ГКЛ) |  |  |  |  | 59740 | 3.8
3. ПОЛЫ
18 | Фанера / ОСБ-3 18–21 мм выравнивающая (при необходимости) | 48 | м² | 650 | 31200 | 1 | уточнить по существующему черновому полу
19 | Подложка под ламинат 3 мм | 40 | м² | 80 | 3200 | 0.2 | без с/у
20 | Ламинат 33 кл. влагостойкий (жилые + прихожая) | 44 | м² | 1200 | 52800 | 1.5 | ~40.04 м² + запас 10%
21 | Плинтус МДФ/ПВХ с кабель-каналом + уголки | 45 | м.п. | 220 | 9900 | 0.5
22 | Порог / переход алюминиевый | 4 | шт. | 450 | 1800 | 0.2
23 | Наливной пол тонкий в с/у | 4 | м² | 450 | 1800 | 0.5 | под плитку
24 | Гидроизоляция обмазочная пола с/у | 8 | м² | 350 | 2800 | 0.5 | пол + заход на стены 150 мм
Итого: ПОЛЫ |  |  |  |  | 103500 | 4.4
4. САНУЗЕЛ — плитка и гидроизоляция стен
25 | Гидроизоляция стен с/у | 18 | м² | 320 | 5760 | 0.5
26 | Плитка настенная 30×60 | 20 | м² | 1100 | 22000 | 1.5 | стены с/у + запас
27 | Керамогранит на пол 60×60 | 4 | м² | 1400 | 5600 | 0.5 | с/у 3.32 м² + запас
28 | Клей + затирка + крестики + уголки | 1 | компл. | 6500 | 6500 | 0
29 | Ревизионный люк | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0.2
Итого: САНУЗЕЛ — плитка и гидроизоляция стен |  |  |  |  | 42360 | 2.7
5. ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
30 | Дверь экошпон + коробка + наличники (ДВ-1 с/у) | 1 | компл. | 12000 | 12000 | 0.3 | влагостойкая, ~700 мм
31 | Дверь экошпон (ДВ-2 спальня 1) | 1 | компл. | 11000 | 11000 | 0.3 | проём ~800
32 | Дверь экошпон (ДВ-3 спальня 2) | 1 | компл. | 11000 | 11000 | 0.3 | проём ~800
33 | Ручки + защёлки/замки на 3 двери | 3 | компл. | 1800 | 5400 | 0.2 | замок на с/у
Итого: ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ |  |  |  |  | 39400 | 1.1
6. ЭЛЕКТРИКА ВНУТРЕННЯЯ (материалы)
34 | Кабель ВВГнг-LS 3×2,5 (розетки + конвекторы) | 140 | м | 95 | 13300 | 1.2 | отдельные линии на конвекторы
35 | Кабель ВВГнг-LS 3×1,5 (освещение) | 100 | м | 70 | 7000 | 0.8
36 | Кабель ВВГнг-LS 3×6 (ввод / плита) | 20 | м | 220 | 4400 | 0.3
37 | Гофра / клипсы / кабель-канал | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0
38 | Щит + автоматы + УЗО/диф. (с линиями на конвекторы) | 1 | компл. | 22000 | 22000 | 0.6 | отдельный автомат на каждый конвектор
39 | Розетки + выключатели | 38 | шт. | 280 | 10640 | 1 | в т.ч. силовые под конвекторы
40 | Подрозетники / распредкоробки | 50 | шт. | 45 | 2250 | 0.3
41 | Светильники потолочные LED | 8 | шт. | 2200 | 17600 | 0.5 | гостиная, спальни, прихожая
42 | Подсветка LED кухня + БП | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.3
43 | Светильник IP44 (с/у) | 2 | шт. | 1800 | 3600 | 0.2
44 | Тёплый пол электрический мат в с/у | 3.5 | м² | 1800 | 6300 | 0.5
45 | Терморегулятор тёплого пола | 1 | шт. | 3500 | 3500 | 0.1
46 | Умный замок / электронный на вход (внутр. установка) | 1 | шт. | 15000 | 15000 | 0.3 | коды для гостей
47 | Звонок / видеодомофон простой | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 0.3
48 | Кабель ВВГнг-LS 3×1,5 наружный / в гофре на уличное освещение | 40 | м | 90 | 3600 | 0.4 | вывод на террасу/фасад
49 | Светильник уличный LED настенный IP65 (терраса / вход) | 3 | шт. | 3500 | 10500 | 0.4 | подсветка террасы и входа
50 | Прожектор / грунтовый светильник LED уличный | 2 | шт. | 2800 | 5600 | 0.3 | подсветка участка / фасада
51 | Датчик движения / сумеречное реле для улицы | 1 | шт. | 1800 | 1800 | 0.2 | автоматическое включение
52 | Выключатель уличного света (внутри у двери) | 1 | шт. | 350 | 350 | 0.1
Итого: ЭЛЕКТРИКА ВНУТРЕННЯЯ (материалы) |  |  |  |  | 144440 | 7.8
7. ОТОПЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ
53 | Конвектор электрический 2,0 кВт с термостатом (кухня-гостиная) | 2 | шт. | 9500 | 19000 | 0.4 | комната 18.82 м² — 2 шт. по периметру
54 | Конвектор электрический 1,5 кВт с термостатом (спальня 1) | 1 | шт. | 7500 | 7500 | 0.2 | 9.21 м²
55 | Конвектор электрический 1,5 кВт с термостатом (спальня 2) | 1 | шт. | 7500 | 7500 | 0.2 | 9.21 м²
56 | Конвектор электрический 1,0 кВт (прихожая / запас) | 1 | шт. | 6000 | 6000 | 0.2 | 2.8 м²
57 | Кронштейны / ножки настенного монтажа (в комплекте или добор) | 5 | компл. | 800 | 4000 | 0.2
58 | Полотенцесушитель электрический в с/у | 1 | шт. | 6500 | 6500 | 0.2
59 | Программатор / Wi-Fi модуль для конвекторов (опция) | 3 | шт. | 3500 | 10500 | 0.3 | удобно для посуточной — прогрев перед заездом
Итого: ОТОПЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ |  |  |  |  | 61000 | 1.7
8. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (внутренняя разводка)
60 | Вентилятор вытяжной с/у + обратный клапан | 1 | шт. | 2800 | 2800 | 0.2
61 | Приточный клапан стеновой (если нет проветривания окнами) | 2 | шт. | 2500 | 5000 | 0.3 | опция; окна уже есть
62 | Труба ППР/металлопласт + фитинги (ХВС/ГВС) | 1 | компл. | 15000 | 15000 | 1.5 | внутренняя разводка до точек
63 | Канализация ПВХ 50/110 + фитинги | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 1
64 | Водонагреватель накопительный 50–80 л | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.4 | если нет ГВС
65 | Фильтр грубой очистки + редуктор | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.2
66 | Запорная арматура, подводки, сифоны | 1 | компл. | 6000 | 6000 | 0.3
Итого: ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (внутренняя разводка) |  |  |  |  | 59300 | 3.9
9. САНТЕХНИКА С/У
67 | Унитаз-компакт с микролифтом | 1 | шт. | 14000 | 14000 | 0.4
68 | Раковина + тумба подвесная 50–60 см | 1 | компл. | 16000 | 16000 | 0.4 | габарит с/у 3,32 м²
69 | Смеситель раковины | 1 | шт. | 4500 | 4500 | 0.1
70 | Душевая кабина / уголок 90×90 + поддон | 1 | компл. | 28000 | 28000 | 0.8
71 | Смеситель душа / стойка (если не в комплекте) | 1 | компл. | 5500 | 5500 | 0.2
72 | Зеркало / шкафчик зеркальный | 1 | шт. | 7000 | 7000 | 0.2
73 | Аксессуары с/у (держатель, крючки, полка) | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0.2
74 | Корзина для белья | 1 | шт. | 2000 | 2000 | 0
Итого: САНТЕХНИКА С/У |  |  |  |  | 80500 | 2.3
10. КУХНЯ (мебель + техника)
75 | Кухонный гарнитур 2,4–2,7 м (корпуса + фасады) | 1 | компл. | 85000 | 85000 | 1.5
76 | Столешница + плинтус | 3 | м.п. | 6500 | 19500 | 0.3
77 | Мойка нерж. + смеситель кухня | 1 | компл. | 12000 | 12000 | 0.3
78 | Варочная панель электрическая 4 конф. | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.2
79 | Духовой шкаф электрический | 1 | шт. | 28000 | 28000 | 0.3
80 | Вытяжка | 1 | шт. | 12000 | 12000 | 0.3
81 | Холодильник двухкамерный | 1 | шт. | 45000 | 45000 | 0.2
82 | СВЧ | 1 | шт. | 9000 | 9000 | 0.1
83 | Посудомоечная машина 45 см | 1 | шт. | 35000 | 35000 | 0.4 | для посуточной очень желательно
84 | Стиральная машина 6–7 кг | 1 | шт. | 32000 | 32000 | 0.4
Итого: КУХНЯ (мебель + техника) |  |  |  |  | 295500 | 4
11. МЕБЕЛЬ — КУХНЯ-ГОСТИНАЯ + ПРИХОЖАЯ
85 | Диван-кровать раскладной 140–160 | 1 | шт. | 45000 | 45000 | 0.3 | доп. спальное место
86 | Кресло / пуф | 1 | шт. | 8000 | 8000 | 0.1
87 | Журнальный столик | 1 | шт. | 6000 | 6000 | 0.1
88 | Тумба ТВ | 1 | шт. | 7000 | 7000 | 0.1
89 | Обеденный стол на 4–6 чел. | 1 | шт. | 12000 | 12000 | 0.2
90 | Стул обеденный | 4 | шт. | 3500 | 14000 | 0.2
91 | Стеллаж / шкаф открытый | 1 | шт. | 10000 | 10000 | 0.2
92 | Зеркало + вешалка + обувница (прихожая) | 1 | компл. | 9000 | 9000 | 0.3
Итого: МЕБЕЛЬ — КУХНЯ-ГОСТИНАЯ + ПРИХОЖАЯ |  |  |  |  | 111000 | 1.5
12. МЕБЕЛЬ — СПАЛЬНИ (2 × 9,21 м²)
93 | Кровать 160×200 с основанием (спальня 1) | 1 | шт. | 22000 | 22000 | 0.3
94 | Матрас ортопедический 160×200 | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.1
95 | Кровать 140×200 с основанием (спальня 2) | 1 | шт. | 18000 | 18000 | 0.3
96 | Матрас 140×200 | 1 | шт. | 14000 | 14000 | 0.1
97 | Тумба прикроватная | 4 | шт. | 3500 | 14000 | 0.3
98 | Шкаф 2-дверный | 2 | шт. | 22000 | 44000 | 0.8
99 | Комод | 1 | шт. | 10000 | 10000 | 0.2
100 | Зеркало настенное | 2 | шт. | 2500 | 5000 | 0.2
Итого: МЕБЕЛЬ — СПАЛЬНИ (2 × 9,21 м²) |  |  |  |  | 145000 | 2.3
13. ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ
101 | Телевизор Smart TV 43–50" | 1 | шт. | 32000 | 32000 | 0.2 | гостиная
102 | Роутер Wi-Fi | 1 | компл. | 5500 | 5500 | 0.2 | обязательно
103 | Кондиционер сплит 9–12k BTU (гостиная) | 1 | компл. | 45000 | 45000 | 1 | лето — критично для сдачи
104 | Фен | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0
105 | Утюг + гладильная доска | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.1
106 | Чайник электрический | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0
107 | Кофемашина капсульная / тостер | 1 | шт. | 8000 | 8000 | 0
108 | Пылесос | 1 | шт. | 7000 | 7000 | 0
Итого: ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ |  |  |  |  | 107000 | 1.5
14. ТЕКСТИЛЬ, ПОСТЕЛЬ, ШТОРЫ
109 | Комплект постельного белья (основной + сменный) | 6 | компл. | 3500 | 21000 | 0 | 3 спальных места × 2
110 | Одеяло всесезонное | 3 | шт. | 4000 | 12000 | 0
111 | Подушка | 6 | шт. | 1500 | 9000 | 0
112 | Наматрасник непромокаемый | 3 | шт. | 2500 | 7500 | 0 | для аренды обязательно
113 | Покрывало / плед | 3 | шт. | 3000 | 9000 | 0
114 | Шторы блэкаут + тюль (спальни) | 2 | компл. | 8000 | 16000 | 0.5
115 | Шторы / римская (гостиная, на существующие окна) | 1 | компл. | 9000 | 9000 | 0.3
116 | Карнизы | 4 | шт. | 2000 | 8000 | 0.3
117 | Полотенца банные | 6 | шт. | 800 | 4800 | 0
118 | Полотенца лицевые | 6 | шт. | 400 | 2400 | 0
119 | Коврик с/у + прикроватные | 4 | шт. | 1200 | 4800 | 0
120 | Скатерть / дорожка | 1 | шт. | 1500 | 1500 | 0
Итого: ТЕКСТИЛЬ, ПОСТЕЛЬ, ШТОРЫ |  |  |  |  | 105000 | 1.1
15. ПОСУДА, БЫТ, СТАРТ ДЛЯ ПОСУТОЧНОЙ
121 | Сервиз тарелок/мисок на 6 персон | 1 | компл. | 5000 | 5000 | 0
122 | Кружки, бокалы, стаканы | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0
123 | Столовые приборы на 6 + запас | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0
124 | Кастрюли, сковороды, ножи, доски, лопатки | 1 | компл. | 8000 | 8000 | 0
125 | Контейнеры, открывалки и пр. | 1 | компл. | 2500 | 2500 | 0
126 | Сушилка для посуды, ведро для мусора | 1 | компл. | 2500 | 2500 | 0
127 | Вешалки плечики | 30 | шт. | 50 | 1500 | 0
128 | Расходники старт (пакеты, губки, мешки) | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0
129 | Старт гигиена: бумага, мыло, шампунь, гель | 1 | компл. | 2500 | 2500 | 0
130 | Аптечка + огнетушитель + датчик дыма | 1 | компл. | 4500 | 4500 | 0.2
131 | Сушилка для белья | 1 | шт. | 2000 | 2000 | 0
132 | Коврик грязезащитный у входа (внутри) | 1 | шт. | 2500 | 2500 | 0
Итого: ПОСУДА, БЫТ, СТАРТ ДЛЯ ПОСУТОЧНОЙ |  |  |  |  | 40500 | 0.2
16. ДЕКОР И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СДАЧИ
133 | Картины / постеры | 1 | компл. | 5000 | 5000 | 0.2
134 | Декор / растения искусственные | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0.1
135 | Лампа прикроватная / торшер | 3 | шт. | 2500 | 7500 | 0.2
136 | Органайзеры для белья | 1 | компл. | 3000 | 3000 | 0
137 | Сейф небольшой (для хозяина) | 1 | шт. | 5000 | 5000 | 0.1
138 | Ключница + кейбокс / запасные ключи | 1 | компл. | 3500 | 3500 | 0.1
139 | Табличка Wi-Fi / правила дома | 1 | компл. | 1500 | 1500 | 0
140 | Запас: лампочки, батарейки, фильтры | 1 | компл. | 2000 | 2000 | 0
141 | Клининг-набор старт (химия, швабра, тряпки) | 1 | компл. | 6000 | 6000 | 0
Итого: ДЕКОР И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СДАЧИ |  |  |  |  | 36500 | 0.7
17. РЕЗЕРВ (доставка и неучтённое)
142 | Доставка материалов | 1 | усл. | 20000 | 20000 | 0
143 | Резерв на крепёж / доборы / отходы 5% | 1 | усл. | 35000 | 35000 | 0
Итого: РЕЗЕРВ (доставка и неучтённое) |  |  |  |  | 55000 | 0
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (только внутрянка) |  |  |  |  | 1671450 | 48.6 | сумма дней по позициям (часть работ параллельно)
Ориентир календаря внутрянки бригадой 2 чел.: ≈ 32 раб. дней. Работы в смету НЕ входят. Итого материалы+обстановка: ≈ 1 671 450 ₽. С запасом 10%: ≈ 1 838 595 ₽. Не включено: окна терраса фасад кровля наружные работы.

## Сводка по разделам
Сводка затрат по разделам (только внутрянка)
Раздел | Сумма, ₽ | Доля, % | Время монтажа, дн
ОТДЕЛКА СТЕН ВАГОНКОЙ (как на фото, без ГКЛ) | 185710 | 11.1 | 9.6
ПОТОЛКИ ВАГОНКОЙ (как на фото, без ГКЛ) | 59740 | 3.6 | 3.8
ПОЛЫ | 103500 | 6.2 | 4.4
САНУЗЕЛ — плитка и гидроизоляция стен | 42360 | 2.5 | 2.7
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ | 39400 | 2.4 | 1.1
ЭЛЕКТРИКА ВНУТРЕННЯЯ (материалы) | 144440 | 8.6 | 7.8
ОТОПЛЕНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ | 61000 | 3.6 | 1.7
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (внутренняя разводка) | 59300 | 3.5 | 3.9
САНТЕХНИКА С/У | 80500 | 4.8 | 2.3
КУХНЯ (мебель + техника) | 295500 | 17.7 | 4
МЕБЕЛЬ — КУХНЯ-ГОСТИНАЯ + ПРИХОЖАЯ | 111000 | 6.6 | 1.5
МЕБЕЛЬ — СПАЛЬНИ (2 × 9,21 м²) | 145000 | 8.7 | 2.3
ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ | 107000 | 6.4 | 1.5
ТЕКСТИЛЬ, ПОСТЕЛЬ, ШТОРЫ | 105000 | 6.3 | 1.1
ПОСУДА, БЫТ, СТАРТ ДЛЯ ПОСУТОЧНОЙ | 40500 | 2.4 | 0.2
ДЕКОР И ПРОЧЕЕ ДЛЯ СДАЧИ | 36500 | 2.2 | 0.7
РЕЗЕРВ (доставка и неучтённое) | 55000 | 3.3 | 0
ИТОГО | 1671450 | 100 | 48.6

## Обстановка по комнатам
Чек-лист внутрянки и обстановки по комнатам (посуточная)
Прихожая 2,80 м²
• | Вешалка / обувница / зеркало, коврик
• | Конвектор 1 кВт
• | Свет + розетки
Кухня-гостиная 18,82 м²
• | Кухня + техника (холод, плита, духовка, вытяжка, СВЧ, ПММ)
• | Обеденная зона 4–6 чел., диван-кровать, ТВ
• | 2 конвектора по 2 кВт + кондиционер
• | Шторы на существующие окна/витражи, Wi-Fi
Спальня 1 — 9,21 м²
• | Кровать 160×200 + матрас + наматрасник
• | Шкаф, 2 тумбы, свет, шторы блэкаут
• | Конвектор 1,5 кВт
Спальня 2 — 9,21 м²
• | Кровать 140×200 + матрас + наматрасник
• | Шкаф, 2 тумбы, свет, шторы блэкаут
• | Конвектор 1,5 кВт
Санузел 3,32 м²
• | Унитаз, раковина, душевая, стиралка
• | Плитка, тёплый пол, полотенцесушитель эл., вентилятор
• | Полотенца и расходники

## Исходные данные
Параметры объекта
Параметр | Значение
Габарит | 6 120 × 10 000 мм
Жилая площадь | 43.36 м²
Прихожая / с/у / кухня-гостиная | 2.8 / 3.32 / 18.82 м²
Спальни | 9.21 + 9.21 м²
Высота потолка (принято) | 2.5 м
Состояние | Каркас перегородок; окна и терраса УЖЕ ЕСТЬ
Отделка стен/потолков | Вагонка штиль белая (как на фото) — без ГКЛ
Отопление | Электрические конвекторы (5 шт. + полотенцесушитель)
Уличное освещение | Включено: 3 настенных + 2 прожектора + датчик
Смета включает | Внутренняя отделка вагонкой + инженерия + уличная подсветка + обстановка
Смета НЕ включает | Окна, настил террасы, фасад, кровля, фундамент, стоимость монтажа
Вместимость | 4–6 гостей
Календарь внутрянки (бригада 2 чел.)
1–3 дн: электрика черновая + вода/канализация + линии под конвекторы
4–8 дн: обшивка перегородок/стен ГКЛ, потолки
9–12 дн: шпаклёвка, откосы окон изнутри
13–16 дн: с/у гидроизоляция + плитка + тёплый пол
17–19 дн: покраска, ламинат, плинтуса
20–22 дн: двери, чистовая электрика, конвекторы, сантехника
23–27 дн: кухня, стиралка, кондиционер
28–32 дн: мебель, текстиль, посуда, фото для объявления